## 様式第14号-2-2（別紙）
様式第14号-2-2（別紙）
二酸化炭素排出量
項目 |  | 単位 | 数値 | 備考
焼却処理施設 | 処理能力 | t/日 | 292
| 処理方式 | ― | ストーカ式
| 年間稼働日数 | 日 |  | 様式第14号-2-1（別紙2）による稼働日数を入力
| 年間ごみ処理量 | t/年 |  | 運転計画による令和10年度時点処理量を入力
| ごみの含水率 | ％ | 41.4 | 計画ごみ質（基準ごみ）
| プラスチック類の組成割合 | ％ | 18.8 | 計画ごみ質（基準ごみ）
| 廃プラスチック類量 | t/年 | 0 | 自動計算
燃料 | コークス | t/年 |  | 年間使用量を入力
| A重油 | kL/年 |  | 年間使用量を入力
| 灯油 | kL/年 |  | 年間使用量を入力
| 軽油 | kL/年 |  | 年間使用量を入力
| プロパンガス | t/年 |  | 年間使用量を入力
電力 | 買電量 | kWh/年 |  | 提案値を入力
| 売電量 | kWh/年 |  | 提案値を入力
熱供給 | ロードヒーティング等ごみ処理に伴わない施設外部への熱供給 | GJ/年 |  | 提案値を入力
| 大型・不燃ごみ処理施設 | GJ/年 |  | 提案値を入力
電力供給 | 大型・不燃ごみ処理施設 | kWh/年 |  | 提案値を入力
排出係数 | コークス | t-CO2/ｔ | 3.24 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より
| A重油 | t-CO2/kL | 2.71 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より
| 灯油 | t-CO2/kL | 2.49 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より
| 軽油 | t-CO2/kL | 2.58 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より
| プロパンガス | t-CO2/t | 3 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より
| 電力 | t-CO2/kWh | 0.000555 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より
| 廃プラスチック類 | t-CO2/廃ﾌﾟﾗt | 2.73 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より
| 熱供給 | t-CO2/GJ | 0.057 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より
■焼却処理施設単体（管理棟、計量棟、外構等を含む）の二酸化炭素排出量
エネルギー 起源CO2 排出量（A） | コークス | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| A重油 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| 灯油 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| 軽油 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| プロパンガス | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| 電力 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| 計 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類等の焼却に由来するCO2排出量（B） |  | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
熱回収等に よるCO2削減 効果（C） | 電力売電 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| 熱供給 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算（大型・不燃ごみ処理施設への供給も外部供給と見なす）
| 電力供給 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算（大型・不燃ごみ処理施設への供給も外部供給と見なす）
| 計 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
一般廃棄物焼却施設におけるCO2排出量（I） | CO2排出量（I＝A＋B－C） | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| ごみ処理量あたりのCO2排出量 | kg-CO2/ごみt | 0 | 自動計算
| CO2排出量の基準値 | kg-CO2/ごみt | 0 | 自動計算
| 適合状況判定 | ― | 判定不要 | 自動計算
施設のｴﾈﾙｷﾞｰ使用等に係るCO2排出量（E） | CO2排出量（E＝A－C） | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| ごみ処理量あたりのCO2排出量 | kg-CO2/ごみt | 0 | 自動計算
| CO2排出量の基準値 | kg-CO2/ごみt | 0 | 自動計算
| 適合状況判定 | ― | 判定不要 | 自動計算
■施設全体（管理棟、計量棟、外構等、及び大型・不燃ごみ処理施設を含む）の二酸化炭素排出量
エネルギー 起源CO2 排出量（A） |  | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類等の焼却に由来するCO2排出量（B） |  | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
熱回収等に よるCO2削減 効果（C） | 電力売電 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| 熱供給 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| 計 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
一般廃棄物焼却施設におけるCO2排出量（I） | CO2排出量（I＝A＋B－C） | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| ごみ処理量あたりのCO2排出量 | kg-CO2/ごみt | 0 | 自動計算
施設のｴﾈﾙｷﾞｰ使用等に係るCO2排出量（E） | CO2排出量（E＝A－C） | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| ごみ処理量あたりのCO2排出量 | kg-CO2/ごみt | 0 | 自動計算
※ 算定根拠は添付資料に添付すること。
※ 本様式は実際の外気温度に基づいて算定すること。
なお、算定根拠がわかるように追加で様式第14号-2-1（別紙1）（実際の外気温度版）、様式第14号-2-1（別紙2）（実際の外気温度版） も合わせて 提出すること。
※ ロードヒーティングは11月～3月の実施を前提で算定すること。
受付グループ名：
実際の外気温度は以下の通り（令和3年、帯広測候所）。
1月 | -7.7
2月 | -4.8
3月 | 2
4月 | 7.3
5月 | 12.1
6月 | 17.5
7月 | 21.3
8月 | 20.1
9月 | 16.3
10月 | 10.7
11月 | 5.3
12月 | -1.9